2016年一季度平江县县控断面监测数据

执行Ⅲ类水质标准   单位：mg/L

| 点位 日期 浓度 项目 | 车对河上游100米 | 赵公桥车对河 | 伍市工业园污水处理厂总排污口下游1000米 | 青冲取水口上游100米 | 盘石洲Ⅱ桥 | 杨梅江大桥 | 长寿河南桥 | 三市河段 | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | / | / | / |
| pH（无量纲） | 6.87 | 6.94 | 6.70 | 7.05 | 7.16 | 6.98 | / | / | / | / | / |
| 高锰酸盐指数 | 3.16 | 2.95 | 2.89 | 3.10 | 3.34 | 3.22 | / | / | / | / | / |
| 总氮 | 0.27 | 0.25 | 0.33 | 0.14 | 0.18 | 0.34 | / | / | / | / | / |
| 总磷 | 0.08 | 0.10 | 0.19 | 0.11 | 0.07 | 0.12 | / | / | / | / | / |
| 铜 | / | / | 0.01L | / | / | 0.07 | 0.01L | 0.01L | / | / | / |
| 铅 | / | / | 0.003L | / | / | 0.003L | 0.003L | 0.003L | / | / | / |
| 锌 | / | / | 0.04 | / | / | 0.01 | 0.01L | 0.01L | / | / | / |
| 硒 | / | / | 0.0004L | / | / | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | / | / | / |
| 汞 | / | / | 0.00004L | / | / | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | / | / | / |
| 镉 | / | / | 0.0002 | / | / | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | / | / | / |
| 砷 | 0.0030 | 0.0020 | 0.0139 | 0.0027 | 0.0028 | 0.0020 | / | / | / | / | / |
| 铁 | / | / | 0.22 | / | / | 0.05 | / | / | / | / | / |
| 锰 | / | / | 0.09 | / | / | 0.01 | 0.08 | 0.03 | / | / | / |
| 铬（六价） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | / | / | / |
| 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | / | / | / | / | / |

填报：黄荣                                审核：                                    制表单位（盖章）: 平江县环境监测中心