2016年4月平江县县控断面监测数据

执行Ⅲ类水质标准   单位：mg/L

| 点位 日期 浓度 项目 | 长寿河南桥 | 金窝村河段 | 杨梅江大桥 | 伍市工业园污水处理厂总排污口下游1000米 | 盘石洲Ⅱ桥 | 青冲取水口上游100米 | 赵公桥车对河 | 车对河上游100米 | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | / | / | / |
| pH（无量纲） | 6.34 | 6.55 | 6.87 | 7.11 | 6.73 | 6.90 | 6.62 | 6.98 | / | / | / |
| 高锰酸盐指数 | 2.75 | 2.84 | 3.12 | 2.98 | 3.24 | 3.17 | 2.93 | 3.06 | / | / | / |
| 总氮 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.30 | 0.23 | 0.19 | / | / | / |
| 总磷 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | / | / | / |
| 砷 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0114 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0050 | / | / | / |
| 铜 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.03 | / | / | / |
| 铅 | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | / | / | / |
| 锌 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | / | / | / | / | / | / | / |
| 硒 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | / | / | / | / | / | / | / |
| 镉 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | / | / | / |
| 铁 | / | / | / | / | 0.03 | 0.07 | 0.29 | 0.15 | / | / | / |
| 锰 | 0.01 | 0.01 | 0.01L | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01L | 0.01 | / | / | / |
| 铬（六价） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | / | / | / |
| 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | / | / | / |

填报：黄荣                                审核：                                    制表单位（盖章）: 平江县环境监测中心