2016年6月平江县县控断面监测数据

执行Ⅲ类水质标准   单位：mg/L

| 点位 日期 浓度 项目 | 长寿河南桥 | 盘石洲Ⅱ桥 | 浏家滩 | 严家滩 | 青冲取水口上游100米 | 伍市工业园污水处理厂总排污口下游1000米 | 车对河上游100米 | 杨梅江大桥 | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 06.13 | 06.13 | 06.13 | 06.13 | 06.13 | 06.13 | 06.13 | 06.13 | / | / | / |
| pH（无量纲） | 6.34 | 6.61 | 6.57 | 6.73 | 6.45 | 6.59 | 6.26 | 6.38 | / | / | / |
| 高锰酸盐指数 | 2.98 | 2.86 | 3.13 | 3.34 | 2.81 | 3.04 | 3.22 | 3.27 | / | / | / |
| 总氮 | 0.32 | 0.30 | 0.19 | 0.34 | 0.27 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | / | / | / |
| 总磷 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 009 | / | / | / |
| 砷 | 0.0007 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0008 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | / | / | / |
| 铜 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | / | / | / |
| 铅 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | / | / | / |
| 镉 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | / | / | / |
| 铁 | 0.19 | 0.08 | 0.02 | 0.18 | 0.03L | 0.03L | 0.02 | 0.01 | / | / | / |
| 锰 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | / | / | / |
| 铬（六价） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | / | / | / |
| 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | / | / | / |

填报：黄荣                                审核：                                    制表单位（盖章）: 平江县环境监测中心