2017年二月平江县县控断面监测数据

执行Ⅲ类水质标准   单位：mg/L

| 点位 日期 浓度 项目 | 泥湾桥 | 黄金堰出口 | 浏家滩 | 盘石洲Ⅱ桥 | 青冲取水口上游100米 | 新市车对河上游100米 | / | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 02.04 | 02.04 | 02.04 | 02.04 | 02.04 | 02.04 | / | / | / | / |
| pH（无量纲） | 6.62 | 6.57 | 6.64 | 6.71 | 6.68 | 6.73 | / | / | / | / |
| 高锰酸盐指数 | 3.20 | 3.24 | 3.22 | 3.27 | 3.15 | 3.17 | / | / | / | / |
| 总氮 | 0.894 | 0.928 | 0.906 | 0.917 | 0.883 | 0.906 | / | / | / | / |
| 总磷 | 0.159 | 0.144 | 0.163 | 0.140 | 0.125 | 0.159 | / | / | / | / |
| 砷 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0007 | / | / | / | / |
| 铜 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | / | / | / | / |
| 铅 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | / | / | / | / |
| 镉 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | / | / | / | / |
| 铁 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | / | / | / | / |
| 锰 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | / | / | / | / |
| 铬（六价） | 0.022 | 0.035 | 0.029 | 0.032 | 0.019 | 0.025 | / | / | / | / |
| 氰化物 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | / | / | / | / |

填报：黄荣                                审核：童超                                    制表单位（盖章）: 平江县环境监测中心