2017年三月平江县县控断面监测数据

执行Ⅲ类水质标准   单位：mg/L

| 点位 日期 浓度 项目 | 泥湾桥 | 黄金堰出口 | 浏家滩 | 盘石洲Ⅱ桥 | 青冲取水口上游100米 | 新市车对河上游100米 | / | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 03.03 | 03.03 | 03.03 | 03.03 | 03.03 | 03.03 | / | / | / | / |
| pH（无量纲） | 6.62 | 6.67 | 6.58 | 6.70 | 6.73 | 6.65 | / | / | / | / |
| 高锰酸盐指数 | 3.15 | 3.12 | 3.20 | 3.23 | 3.17 | 3.26 | / | / | / | / |
| 总氮 | 0.350 | 0.228 | 0.617 | 0.772 | 0.406 | 0.672 | / | / | / | / |
| 总磷 | 0.087 | 0.101 | 0.097 | 0.120 | 0.111 | 0.125 | / | / | / | / |
| 砷 | 0.0007 | 0.0012 | 0.0018 | 0.0010 | 0.0017 | 0.0026 | / | / | / | / |
| 铜 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | / | / | / | / |
| 铅 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | / | / | / | / |
| 镉 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | / | / | / | / |
| 铁 | 0.09 | 0.08 | 0.17 | 0.07 | 0.06 | 0.39 | / | / | / | / |
| 锰 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | / | / | / | / |
| 铬（六价） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | / | / | / | / |
| 氰化物 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | / | / | / | / |

填报：黄荣                                审核：童超                                    制表单位（盖章）: 平江县环境监测中心