2017年四月平江县县控断面监测数据

执行Ⅲ类水质标准   单位：mg/L

| 点位 日期 浓度 项目 | 泥湾桥 | 黄金堰出口 | 浏家滩 | 盘石洲Ⅱ桥 | 青冲取水口上游100米 | 新市车对河上游100米 | / | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 04.06 | 04.06 | 04.06 | 04.05 | 04.05 | 04.05 | / | / | / | / |
| pH（无量纲） | 6.82 | 6.87 | 7.15 | 6.96 | 6.73 | 6.85 | / | / | / | / |
| 高锰酸盐指数 | 2.46 | 2.26 | 2.49 | 2.96 | 2.93 | 2.55 | / | / | / | / |
| 总氮 | 2.05 | 0.350 | 0.494 | 0.506 | 0.772 | 0.706 | / | / | / | / |
| 总磷 | 0.063 | 0.101 | 0.073 | 0.097 | 0.116 | 0.125 | / | / | / | / |
| 砷 | 0.0005 | 0.0336 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0008 | / | / | / | / |
| 铜 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | / | / | / | / |
| 铅 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | / | / | / | / |
| 镉 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | / | / | / | / |
| 铁 | 0.03L | 0.03L | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.28 | / | / | / | / |
| 锰 | 0.01L | 0.01L | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | / | / | / | / |
| 铬（六价） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | / | / | / | / |
| 氰化物 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | / | / | / | / |

填报：黄荣                                审核：童超                                    制表单位（盖章）: 平江县环境监测中心