2017年五月平江县县控断面监测数据

执行Ⅲ类水质标准   单位：mg/L

| 点位 日期 浓度 项目 | 泥湾桥 | 黄金堰出口 | 浏家滩 | 盘石洲Ⅱ桥 | 青冲取水口上游100米 | 新市车对河上游100米 | / | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 05.02 | 05.02 | 05.02 | 05.03 | 05.03 | 05.03 | / | / | / | / |
| pH（无量纲） | 6.93 | 6.94 | 7.08 | 7.02 | 6.81 | 6.87 | / | / | / | / |
| 高锰酸盐指数 | 2.74 | 3.28 | 2.54 | 2.17 | 3.47 | 3.78 | / | / | / | / |
| 总氮 | 0.494 | 0.506 | 0.472 | 0.461 | 0.517 | 0.750 | / | / | / | / |
| 总磷 | 0.140 | 0.154 | 0.144 | 0.087 | 0.106 | 0.192 | / | / | / | / |
| 砷 | 0.0014 | 0.0009 | 0.0015 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0009 | / | / | / | / |
| 铜 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | / | / | / | / |
| 铅 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | / | / | / | / |
| 镉 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | / | / | / | / |
| 铁 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.42 | / | / | / | / |
| 锰 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | / | / | / | / |
| 铬（六价） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | / | / | / | / |
| 氰化物 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | / | / | / | / |

填报：黄荣                                审核：童超                                    制表单位（盖章）: 平江县环境监测中心