2017年六月平江县县控断面监测数据

执行Ⅲ类水质标准   单位：mg/L

| 点位 日期 浓度 项目 | 泥湾桥 | 黄金堰出口 | 浏家滩 | 盘石洲Ⅱ桥 | 青冲取水口上游100米 | 新市车对河上游100米 | / | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 05.31 | 05.31 | 05.31 | 06.02 | 06.02 | 06.02 | / | / | / | / |
| pH（无量纲） | 7.12 | 7.14 | 7.23 | 7.06 | 7.13 | 7.03 | / | / | / | / |
| 高锰酸盐指数 | 2.73 | 2.65 | 2.91 | 3.28 | 3.32 | 3.20 | / | / | / | / |
| 总氮 | 0.150 | 0.161 | 0.250 | 0.794 | 0.739 | 0.339 | / | / | / | / |
| 总磷 | 0.065 | 0.084 | 0.108 | 0.122 | 0.131 | 0.127 | / | / | / | / |
| 砷 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0006 | / | / | / | / |
| 铜 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | / | / | / | / |
| 铅 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | / | / | / | / |
| 镉 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | / | / | / | / |
| 铁 | 0.03L | 0.03L | 0.16 | 0.56 | 0.60 | 0.62 | / | / | / | / |
| 锰 | 0.01L | 0.01L | 0.02 | 0.01L | 0.01 | 0.03 | / | / | / | / |
| 铬（六价） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | / | / | / | / |
| 氰化物 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | / | / | / | / |

填报：黄荣                                审核：童超                                    制表单位（盖章）: 平江县环境监测中心