岳平环评[2025]9号

关于平江县安定镇长田村村民委员会（宾乐新能源有限公司）仓储建设项目环境影响报告书的批复

平江县宾乐新能源有限公司：

你单位《关于<平江县安定镇长田村村民委员会（宾乐新能源有限公司）仓储建设项目环境影响报告书>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、平江县安定镇长田村村民委员会（宾乐新能源有限公司）仓储建设项目拟建于平江县安定镇长田村（项目中心地理坐标东经113°60′38.52″，北纬28°52′96.86″），项目总用地面积7288平方米。项目主要建设内容为:甲类仓库一栋（1F），埋地罐区一个，发料车间一栋（1F），公辅用房一栋（2F），同时配套相关辅助设施、公用设施及环保设施。地下罐区设有10个60m3的储罐，用于储存柴油；甲类仓库储存润滑油、燃料油；项目仅储存柴油、润滑油、燃料油三种油类，不在厂区内混合、分装，厂区内不设质检中心、实验室。项目总投资1250万元，其中环保投资81.5万元，占总投资的6.52％。根据湖南众昇生态环境科技有限公司编制的环境影响报告书基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。项目无生产废水，生活污水经化粪池处理后用于周边农林地施肥，不外排；拖地废水经隔油沉淀池处理后，用于厂区洒水降尘及绿化，不外排。

2、废气污染防治工作。发油废气经冷凝机组+二级活性炭吸附装置处理达到《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）表1 NMHC排放限值要求后通过15米高排气筒排放；厂界无组织有机废气执行《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）中的相关标准限值要求；厂区内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）排放监控浓度限值。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。储罐油泥、废活性炭、废润滑油等收集后暂存于危废间，由有相应危废资质单位定期处置。生活垃圾经收集后委托环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、项目建成后全厂污染物排放总量控制指标：

三、严格落实主要污染物排污权有偿使用与交易制度。你公司须在申领排污许可证之前，按照国家、省及当地主管部门相关规定获得排污权指标，并按规定缴纳排污权有偿使用费。

四、项目在实际排污之前，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

六、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二五年二月二十日